ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по строительному контролю на объекте: «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске».

- Требования к качеству работ (услуг):

Услуги должны быть оказаны в соответствии с государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида услуг и в соответствии со своей компетенцией, экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей среды, предусмотренными действующим законодательством РФ.

- Требования к техническим характеристикам работ (услуг):

Строительный контроль за качеством выполняемых работ осуществляется в течение всего периода выполнения работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске (срок выполнения работ – не позднее 30.11.2015г.), с целью проверки соответствия стоимости выполненных работ сметной документации, контроля за соблюдением сроков выполнения работ и требований нормативных документов, в том числе за качеством работ.

Услуги оказываются лично, своими силами и средствами.

Строительный контроль за качеством выполняемых работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске включает в себя проведение исполнителем следующих мероприятий:

- осуществлять выборочный контроль качества работ в процессе их производства;

- - проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций выполняемых работ и достоверности документирования его результатов;

- контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий и материалов сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- освидетельствовать и оценивать объемы выполненных работ согласно сметной документации, конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечивать исполнение требований по запрещению производства работ Подрядчиком, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске.

- требовать от Подрядчика, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске, ежедневного ведения журнала производства работ;

- осуществлять по мере готовности с участием представителей Подрядчика, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске, промежуточную приемку выполненных объемов работ;

- обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок Подрядчиком, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске, выявленных при выполнении работ;

- своевременно извещать Заказчика о случаях нарушения Подрядчиком, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске, технологических режимов, несоответствия выполняемых работ и применяемых материалов сметной документации, строительным нормам и правилам;

- принимать у Подрядчика, с которым заключен договор на выполнение работ по строительству крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске, фактически выполненные объемы работ с подписанием актов приемки выполненных работ формы КС-2 и КС-3 и актов на скрытые работы;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

3. Требования к безопасности услуг:

Оказание услуг должно соответствовать требованиям экологической и пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан, также иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ.